高电压绝缘实验教学大纲

课程编号：00200641

课程名称：高电压绝缘

英文名称：High Voltage Insulation

课程类型：专业选修课

总学时/实验学时：40/4

应开学期：6

适用专业：电气工程及其自动化专业

先修课程：《高电压技术》、《发电厂电气部分》

一、实验教学目的和任务

1. 测量工频电压下有/无极间障，以及极间障处于四种不同位置时针板间隙的击穿电压并总结规律；观察极不均匀电场下间隙的放电（电晕）过程。

2. 观察工频电压下套管沿面放电发展过程，总结实验电压与滑闪放电长度之间的对应规律。

3. 测量良好瓷质悬式绝缘子串、含有零值的绝缘子串，良好合成绝缘子、高压端有缺陷的合成绝缘子的电场分布曲线。

二、实验教学的基本要求

1. 理解极间障对气隙击穿电压的影响规律，掌握极间障提高气隙击穿电压的原理及适用条件，理解电晕产生的机理。

2. 理解套管结构沿面放电现象的发展过程并作出理论解释，掌握滑闪放电机理及其饱和现象。

3. 了解良好瓷质悬式绝缘子串、含有零值的绝缘子串，良好合成绝缘子、高压端有缺陷的合成绝缘子的电场分布曲线。掌握绝缘子电压分布规律。

三、实验项目的设置与内容提要

| 序号 | 实验项目名称 | 内容提要 | 实验 学时 | 实验 类型 | 实验 类别 | 实验 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 极间障对气隙击穿电压的影响 | 测量工频电压下有/无极间障，以及极间障处于四种不同位置时针板间隙的击穿电压并总结规律；观察极不均匀电场下间隙的放电（电晕）过程。 | 2 | 综合实验 | 专业 | 必修 |
| 2 | 沿面放电实验 | 观察工频电压下套管沿面放电发展过程，总结实验电压与滑闪放电长度之间的对应规律。 | 1 | 演示实验 | 专业 | 必修 |
| 3 | 绝缘子电压分布规律测量 | 测量良好瓷质悬式绝缘子串、含有零值的绝缘子串，良好合成绝缘子、高压端有缺陷的合成绝缘子的电场分布曲线。 | 1 | 验证实验 | 专业 | 必修 |

四、教材及主要参考资料

实验教材：自编。

参考书：《高电压绝缘技术》，严璋，朱德恒编著，中国电力出版社，2007年第二版。

五、其他需说明的

无。

大纲制定者：郑重、王伟（小）

大纲校对者：王伟（小）

大纲审核者：王伟

教研室主任： 屠幼萍

制定日期：2009.05.26